# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2010 г. N 47р-П

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 08.06.2010 N 249р-П)

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2010/11 года, повышения надежности электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов на территории Республики Карелия:

1. Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период, подлежащих включению в планы подготовки организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы (далее - Перечень).

2. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2010/11 года в Республике Карелия и утвердить ее состав (прилагается).

3. Государственному комитету Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществлять мониторинг:

хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010/11 года на территории Республики Карелия;

финансирования мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2010/11 года;

создания нормативных запасов топлива согласно сводным расчетам, утверждаемым органами местного самоуправления по муниципальному образованию к началу отопительного сезона;

состояния расчетов за потребленные энергоресурсы организациями жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований;

проведения работы по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2010/11 года и выдаче паспортов готовности;

оформления паспортов готовности жилищного фонда.

4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия:

в срок до 15 мая 2010 года подвести итоги прохождения отопительного периода 2009/10 года, проанализировать выявленные недостатки, разработать планы мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2010/11 года с учетом Перечня, утвержденного пунктом 1 настоящего Распоряжения, и представить их в Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

предусмотреть в местных бюджетах целевые средства на выполнение ремонтных работ в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2010/11 года, в том числе на оборудование объектов жизнеобеспечения городских и сельских населенных пунктов резервными источниками энергоснабжения;

утвердить по муниципальному образованию сводный расчет создания нормативных запасов топлива организациями коммунального хозяйства (далее - сводный расчет);

создать комиссии (штабы) по подготовке и проведению отопительного периода 2010/11 года и не реже двух раз в месяц проводить их заседания с целью обеспечения постоянного контроля за ходом подготовительных работ, целевым использованием выделенных средств и за прохождением отопительного периода;

обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2010/11 года;

обеспечить контроль за:

- собираемостью платежей за жилищно-коммунальные услуги, целевым использованием предусмотренных и утвержденных в тарифах финансовых средств на выполнение производственных программ организаций коммунального комплекса, ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, а также на приобретение топлива согласно сводным расчетам, утвержденным по муниципальному образованию;

- расчетами с поставщиками энергоресурсов (топливо, тепло-, электроэнергия);

- подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы организациями, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в соответствии с заключенными договорами на ремонт и техническое обслуживание;

- созданием нормативных запасов топлива теплоснабжающими организациями согласно сводным расчетам, утвержденным по муниципальному образованию;

- созданием в срок до 1 октября 2010 года в организациях жилищно-коммунального хозяйства финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ в установленных объемах;

- проведением пробных топок котельных и противоаварийных тренировок перед началом отопительного сезона 2010/11 года;

в срок до 1 июля 2010 года внести изменения в положения о взаимодействии оперативных служб организаций на территории муниципального образования при ликвидации аварийных ситуаций;

организовать в установленном порядке работу по оценке готовности организаций, обеспечивающих электро- и теплоснабжение населения и социально значимых объектов к работе в осенне-зимний период с подписанием акта и паспорта готовности в срок до 1 ноября 2010 года;

провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период с подписанием акта и паспорта готовности в срок до 15 сентября 2010 года.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов в Республике Карелия:

осуществлять мониторинг хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период на территории муниципального района;

назначить в установленном порядке должностное лицо, ответственное за сбор и представление в Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства еженедельной оперативной информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду и прохождении отопительного сезона, а также ежемесячной государственной статистической отчетности по формам: 1-ЖКХ Зима, 2-ЖКХ Зима, 3-ЖКХ Зима в определенные им сроки;

оказывать помощь администрациям городских и сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, при формировании и выполнении планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2010/11 года;

предусмотреть в местных бюджетах целевые средства на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений в соответствии с заключенными договорами;

обеспечить постоянный контроль за выполнением утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городских и сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, к работе в осенне-зимних условиях 2010/11 года, использованием целевых средств местных бюджетов на выполнение мероприятий, созданием нормативных запасов согласно сводным расчетам, утвержденным по муниципальному образованию;

в срок до 1 июля 2010 года откорректировать порядок взаимодействия администраций городских и сельских поселений и оперативных служб организаций на территории муниципального района при ликвидации аварийных ситуаций.

6. Обязать органы исполнительной власти Республики Карелия и предложить организациям федерального подчинения, расположенным на территории Республики Карелия, обеспечить в срок до 1 мая 2010 года разработку планов мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2010/11 года с учетом Перечня, утвержденного пунктом 1 настоящего Распоряжения, осуществлять контроль за выполнением планов.

7. Рекомендовать организациям, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающим электро-, тепло-, водо- и газоснабжение населенных пунктов Республики Карелия:

разработать и утвердить в срок до 1 июля 2010 года в установленном законодательством порядке графики ограничения отпуска электрической и тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций и недостатке тепловой мощности теплоисточника;

обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов в соответствии с утвержденными планами мероприятий;

произвести расчеты нормативных запасов топлива, необходимых для теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы и иных потребителей, и направить их на утверждение в соответствующие органы местного самоуправления;

обеспечить создание нормативных запасов топлива согласно сводным расчетам, утвержденным по муниципальному образованию, к началу отопительного сезона;

провести пробные топки котельных перед началом отопительного сезона 2010/11 года;

создать неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала;

не допускать в период подготовки к зимнему периоду отключений от электроэнергии объектов жизнеобеспечения (котельные, водонасосные станции, ремонтные базы) муниципальных предприятий, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию.

8. Предложить Беломорскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проводить в установленном порядке проверки энергоснабжающих организаций и объектов социальной сферы, принимать предусмотренные законодательством меры по фактам нарушений, влияющих на надежность энергоснабжения населенных пунктов Республики Карелия.

9. Контроль за выполнением Распоряжения возложить на Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Республики Карелия

С.Л.КАТАНАНДОВ

# Утвержден

Распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 25 февраля 2010 года N 47р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе

в осенне-зимний период, подлежащих включению в планы

подготовки организаций, независимо от их ведомственной

принадлежности и форм собственности, обеспечивающих

электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также

эксплуатацию жилищного фонда и объектов

социальной сферы

| N п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
|  | Котельные, насосные |  |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или своими силами) | все котлы |
| 3. | Приборное обследование баков- аккумуляторов горячей воды | все баки не реже 1 раза в 3 года |
| 4. | Осмотры зданий и сооружений (дымовых труб, газоходов, баков- аккумуляторов, емкостей, опор и так далее) | все здания и сооружения, согласно требованиям нормативных документов |
| 5. | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного сезона |
| 6. | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели; очистка мазутных емкостей не реже 1 раза в 5 лет |
| 7. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госповерка приборов и систем КИП и А и сигнализации | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 8. | Техническое обслуживание газового оборудования котельных | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 9. | Текущий ремонт газового оборудования котельных | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 10. | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне-зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершению регламентных работ |
|  | Тепловые сети |  |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов | все сети |
| 12. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети |
| 13. | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | в объеме, установленном нормативными документами |
| 14. | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | весь дренаж |
| 15. | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 16. | Режимная наладка систем теплоснабжения | в межотопительный период |
|  | Электрические сети |  |
| 17. | Текущий ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 18. | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами |
| 19. | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | в сроки, установленные нормативными документами |
| 20. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и так далее) | ежегодно |
|  | Водозаборные сооружения и сети |  |
| 21. | Осмотры зданий, сооружений и сетей (на основе результатов разрабатывают и выполняют мероприятия по проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов) | не реже одного раза в два месяца |
| 22. | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | два раза в год |
| 23. | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | выборочно один раз в квартал |
| 24. | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия - промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; ремонтные работы - замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков и так далее | по графикам планово- предупредительного ремонта, по мере необходимости |
|  | Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы) |  |
| 25. | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | в межотопительный период |
| 26. | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона |
| 27. | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей | все здания |
| 28. | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра |
| 29. | Промывка систем отопления и калориферов | все системы |
| 30. | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторов | все системы |
| 31. | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания |
| 32. | Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвале зданий | ежегодно |
| 33. | Проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования общего пользования | не реже одного раза в три года |
| 34. | Проверка состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в газифицированном жилищном фонде, в том числе металлических соединительных труб, оголовков дымоходов | по графикам планово- предупредительного ремонта не реже нормативных сроков |
|  | Сооружения и сети газоснабжения (СУГ) |  |
| 35. | Техническое обследование подземных газопроводов | по графикам обследования, не реже одного раза в пять лет |
| 36. | Техническое диагностирование подземных газопроводов, эксплуатируемых свыше 40 лет | по графикам диагностирования после 40 лет эксплуатации |
| 37. | Техническое освидетельствование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций | по графикам освидетельствования, не реже одного раза в 10 лет |
| 38. | Техническое диагностирование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций, эксплуатируемых свыше 35 лет | по графикам диагностирования после 35 лет эксплуатации |
| 39. | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов, групповых подземных установок СУГ, газонаполнительных станций | по графикам, но не реже нормативных сроков |
| 40. | Текущий ремонт арматуры на наружных трубопроводах | один раз в год |
|  | Сооружения и сети газоснабжения (природный газ) |  |
| 41. | Техническое обслуживание: осмотр арматуры, опор и креплений газопроводов; осмотр состояния изоляции газопроводов и их окраски; выявление утечек газа | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 42. | Ревизия технического состояния газопроводов | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 43. | Текущий ремонт газопроводов | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 44. | Техническое обслуживание газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 45. | Текущий ремонт газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |

# Утвержден

Распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 25 февраля 2010 года N 47р-П

СОСТАВ

межведомственной комиссии по подготовке и проведению

отопительного периода 2010/11 года в Республике Карелия

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 08.06.2010 N 249р-П)

Момотов В.А.           - заместитель Премьер-министра Правительства

Республики Карелия - Министр строительства

Республики Карелия, председатель межведомственной

комиссии

Корягин В.К.           - Председатель Государственного комитета Республики

Карелия по реформированию жилищно-коммунального

хозяйства, заместитель председателя

межведомственной комиссии

Склярский А.М.         - первый заместитель Председателя Государственного

комитета Республики Карелия по реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, заместитель

председателя межведомственной комиссии

Болотина Э.Л.          - ведущий специалист Государственного комитета

Республики Карелия по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, секретарь

межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:

Букин С.Н.             - начальник отдела Государственного комитета

Республики Карелия по обеспечению

жизнедеятельности и безопасности населения

Гейбо И.В.             - заместитель Председателя Государственного комитета

Республики Карелия по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

Дроздов В.В.           - начальник отдела Государственного комитета

Республики Карелия по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

Ефименко Ю.Г.          - заместитель руководителя Беломорского управления

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

(по согласованию)

Мухин А.П.             - руководитель Государственной жилищной инспекции

Республики Карелия

Меньшикова С.Н.        - начальник отдела Государственного комитета

Республики Карелия по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

Немченко Е.И.          - заместитель начальника отдела финансов жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и

строительства Министерства финансов Республики

Карелия

Фортунская Н.М.        - начальник отдела Государственного комитета

Республики Карелия по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

Шарипова Т.М.          - первый заместитель Председателя Государственного

комитета Республики Карелия по развитию местного

самоуправления

Шиповский Д.В.         - ведущий инженер государственного учреждения "Центр

управления кризисными ситуациями" Главного

управления МЧС России по Республике Карелия

(по согласованию)

Шугаев С.А.            - первый заместитель начальника Главного управления

МЧС России по Республике Карелия (по согласованию)

Штогрин А.К.           - заместитель Председателя Государственного комитета

Республики Карелия по энергетике и регулированию

тарифов